ПЕРЕЧЕНЬ (ПЛАН) МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ

областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения

«Маловишерский техникум»

К НОВОМУ 2016/2017 УЧЕБНОМУ ГОДУ

| № п/п | Наименование учреждения | областное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Маловишерский техникум» |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Отметка об исполнении | Стоимость (руб.) | Примечание |
| Пожарная безопасность |  |
| 1 | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения | Зам.директора по АХЧ Николаева Л.А. | 01.08.2016г. |  | 10 000 |  |
| 2 | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре | Зам.директора по АХЧ Николаева Л.А. | постоянно |  | 169 188 |  |
| 3 | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений в здании техникума | Зам.директора по АХЧ Николаева Л.А. | 15.07.2016г. |  | 46 788 |  |
| 4 | Техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения | Зам.директора по АХЧ Николаева Л.А. | 10.09.2016г. |  | 3 040 |  |
| Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия |  |
| 5 | Ремонт системы вентиляции в кухонном помещении | Зам.директора по АХЧ Николаева Л.А. | 15.08.2016г. |  | 3 000 |  |
| 6 | Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения: - ремонт системы водоснабжения в каб.№4 - установка раковины в кабинете №13 | Зам.директора по АХЧ Николаева Л.А. | 01.06.2016г. 15.07.2016г. | Выполнено | 500 1 000 |  |
| 7 | Обустройство площадки для мусорных контейнеров на территории техникума | Зам.директора по АХЧ Николаева Л.А. | 01.07.2016г. |  | 10 000 |  |
| 8 | Оборудование (ремонт) систем отопления: - ремонт системы теплоснабжения в подсобном помещении, в кабинете зам. по АХЧ - установка кранов на трубах системы отопления для регулирования подачи теплоносителя в кабинетах №9, 10, 13, 14, бухгалтерии | Зам.директора по АХЧ Николаева Л.А. | 01.07.2016г. 20.08.2016г. |  | 1 000 1 000 |  |
| 9 | Проведение замеров сопротивления изоляции электрических сетей |  | 25.07.2016г. |  | 25 000 |  |
| 10 | Профилактический осмотр и при необходимости ремонт систем электроснабжения | Зам.директора по АХЧ Николаева Л.А. | 15.08.2016г. |  | 1 000 |  |
| 11 | Организация горячего питания | Зам.директора по УВР Александрова Т.А. | постоянно |  | - |  |
| 12 | Лицензирование медицинского кабинета* | Зам.директора по АХЧ Николаева Л.А. | 15.08.2016г. |  | - |  |
| 13 | Прохождение медицинского осмотра персоналом | Инженер по ОТ Щеглова Г.К. | 10.08.2016г. |  | 95 800 |  |
| 14 | Оборудование учебного кабинета №4 новой мебелью, соответствующей росто- возрастным особенностям обучающихся | Зам.директора по АХЧ Николаева Л.А. | 01.06.2016г. | Выполнено | 50 000 |  |
| 15 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям: - приобретение моющих и дезинфицирующих средств - выполнение дератизационных мероприятий | Зам.директора по АХЧ Николаева Л.А. | постоянно постоянно |  | 10 000 21 600 |  |
| Антитеррористическая безопасность |  |
| 16 | Частичный ремонт ограждения в общежитии по ул. Мелиораторов, д. 12-а образовательного учреждения | Зам.директора по АХЧ Николаева Л.А. | 15.06.2016г. |  | 300 |  |
| 17 | Содержание кнопки экстренного вызова полиции в рабочем состоянии | Зам.директора по АХЧ Николаева Л.А. | постоянно |  | 38 627 |  |
| 18 | Установка домофона в общежитии по ул. Мелиораторов, д.12-а | Зам.директора по АХЧ Николаева Л.А. | 01.06.2016г. | Выполнено | 9 000 |  |
| Ремонтные работы |  |
| 19 | Проведение текущего ремонта: - замена входных дверей в общежитии по ул. Мелиораторов, д. 12-а и в здании техникума - косметический ремонт двух туалетов в общежитии по ул. Мелиораторов, д.12-а - косметический ремонт коридора и тамбура при входе в общежитие по ул. Мелиораторов, д.12-а - косметический ремонт кухни в общежитии по ул. Мелиораторов, д.12-а - отделка откосов входных дверей в общежитии по ул. Мелиораторов, д.12-а | Зам.директора по АХЧ Николаева Л.А. | 01.06.2016г. 01.06.2016г. 01.07.2016г. 01.08.2016г. 15.06.2016г. | Выполнено Выполнено Выполнено | 60 000 20 000 20 000 20 000 20 000 |  |
| Выполнение других мероприятий |  |
| 20 | Разработка организационно-распоряди- тельных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние образовательного учреждения, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и др.) | Зам.директора по АХЧ Николаева Л.А. | постоянно | Выполнено | - |  |
| 21 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного движения | Зам.директора по УВР Александрова Т.А. | постоянно | Выполнено | - |  |
| 22 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная безопасность | Зам.директора по УВР Александрова Т.А. | постоянно | Выполнено | - |  |
| 23 | Организован ли подвоз детей, проживающих на расстоянии 3 км и более от образовательного учреждения. | Зам.директора по УВР Александрова Т.А. | постоянно | Выполнено | 587 020 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1 223 863 |  |

* Лицензирование медицинского кабинета проводится совместно с ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ»

Руководитель организации												Н.Ю.Степанова